Räumungskonzept für die RGS Singen

(Stand 11.09.19)

Raus ( Tür zu ( Sammelstelle

Jeder Fachlehrer verlässt zusammen mit
seiner momentan unterrichteten Klasse
zügig und ohne Hast das Gebäude
und begibt sich zur Sammelstelle.

(Rasenbereich bei den Fahnen)

Die Klassenzimmertür
ist beim Verlassen zu schließen.

(Un-)Vollständigkeit melden bei „Roter Weste“

NACH dem Eintreffen an der Sammelstelle meldet jeder Lehrer unter Angabe von Klasse und Raum der Person mit der 
Roten, ob die Klasse vollständig das Gebäude verlassen konnte.

Danach bleibt der Lehrer bei seiner Klasse  - und die Schüler bei ihm!

„Gelbe Weste“ beendet Alarm

Das Gebäude darf erst nach einer Freigabe durch den Räumungsverantwortlichen (gelbe Weste) wieder betreten werden.

Details

- Bei Wahrnehmung einer Gefahr:

- Bei kleinem Brand, der erkennbar mit einfachen Mitteln oder schnell mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen ist: bekämpfen.

- Bei größerem Feuer oder unklarem Rauch o. ä.: Alarm geben über einen Feuermelder im Flur. Ist der Weg zum Feuermelder schon abgeschnitten: per Handy Feuerwehr (112) alarmieren, anschließend das Sekretariat 07731/9572-0 anrufen, damit der Alarm schulweit ausgelöst wird.

- Der Feueralarm ist ein durchdringender, unterbrochener Ton, der in allen Räumen über die Lautsprecher gehört wird. Die Mensa und die Räume über den Werkstätten der HGS gehören brandschutztechnisch nicht zur RGS! Der Alarm der RGS ist dort nicht über die Lautsprecher zu hören. Der Unterricht braucht dort nicht unterbrochen werden – es sei denn, es erfolgt ein Alarm über die dortigen Lautsprecher.

- Wo ist die Sammelstelle? Prinzipiell ist jede im Fluchtplan an der Zimmertür ausgewiesene Sammelstelle möglich. Aus organisatorischen und Gründen der Rückmeldung ist es jedoch sinnvoll, dass alle Angehörigen der RGS die Sammelstelle „Rasenbereich bei den Fahnen“ aufsuchen, falls dies gefahrlos möglich ist.

- Die unterrichtenden Lehrer verlassen mit ihrer Klasse das Klassenzimmer, schließen die Tür und gehen zügig ohne Hast zur entsprechenden Sammelstelle.

- Treten Rauch oder offenes Feuer auf, so dass keine Flucht mehr möglich ist, unbedingt in das Klassenzimmer zurückkehren, Türe schließen und sich am Fenster bemerkbar machen. Die Türen halten Bränden eine gewisse Zeit stand, sind aber nicht rauchdicht (deshalb Fenster öffnen)! Auf keinen Fall in den Rauch hineinlaufen: schon nach wenigen Sekunden kann er so stark werden, dass keine Orientierung mehr möglich ist. Erstickung droht, bevor man eine sichere Stelle erreicht!

- (Geh-)behinderte Schüler sind von zwei kräftigeren Schülern mitzunehmen. Auf keinen Fall aber darf der Aufzug benutzt werden, auch nicht, wenn gehbehinderte Schüler den Schlüssel haben!

- Alle Schüler bleiben zusammen beim jeweiligen Fachlehrer! 
Der Eingangsbereich ist nach dem Hinausgehen freizuhalten!

- An der Sammelstelle ist sofort die Vollständigkeit der Klasse/Gruppe zu ermitteln. Der Lehrer meldet der Person mit der "Roten Weste" dann das (hoffentlich) vollständige Räumen seiner Klasse.

- Am Hausmeisterbüro steht der Räumungsleitende in "Gelber Weste". Der Alarm ist zu Ende, wenn der Räumungsleitende ("Gelbe Weste" oder Feuerwehr) dies sagt und nicht wenn die Sirene aus ist.

- Niemand überquert die Straße oder hält sich in einem Bereich auf, den die Feuerwehr benötigt!

Wichtige Nummern:

Notruf 112	(meldet automatisch weiter an die Leitstelle in Radolfzell)

Die Nummer kann von jedem über Handy als Erstmaßnahme angerufen werden (kostenlos). Aber nicht vergessen, das Sekretariat unmittelbar danach auch zu informieren (07731/9572-0), damit der Alarm für alle gegeben werden kann!

Polizei 110	oder direkt	Polizei Singen: 07731/888-0

! Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung !